## Sheet1
原始数据: |  | 年份 | 实际售电量
|  | 1994 | 20.47
|  | 1995 | 21.39
|  | 1996 | 22.04
|  | 1997 | 23.36
|  | 1998 | 24.06
|  | 1999 | 26.51
|  | 2000 | 27.98
|  | 2001 | 30.4
第一步,一次累加生成数据:
20.47
41.86
63.9
87.26
111.32
137.83
165.81
196.21
第二步:计算矩阵B和矩阵Yn
| 矩阵B: |  | -31.165 | 1
|  |  | -52.88 | 1
|  |  | -75.58 | 1
|  |  | -99.29 | 1
|  |  | -124.575 | 1
|  |  | -151.82 | 1
|  |  | -181.01 | 1
| 矩阵Yn: |  | 21.39
22.04
23.36
24.06
26.51
27.98
30.4
第三步:
| 计算参数:a和u |  | -0.060794
18.8846
第四步:
代入微分方程求值
|  |  | 年份 | 预测用电量 | 实际售电量 | 精度
|  |  | 1994 | 20.47 | 20.47 | 100%
|  | 1 | 1995 | 20.7535 | 21.39 | 97.02%
|  | 2 | 1996 | 22.0543 | 22.04 | 99.94%
|  | 3 | 1997 | 23.4367 | 23.36 | 99.67%
|  | 4 | 1998 | 24.9057 | 24.06 | 96.49%
|  | 5 | 1999 | 26.4668 | 26.51 | 99.84%
|  | 6 | 2000 | 28.1257 | 27.98 | 99.48%
|  | 7 | 2001 | 29.8886 | 30.4 | 98.32%
|  | 8 | 2002 | 31.7621 | 32.48 | 97.79% | -2.21%
|  | 9 | 2003 | 33.7529 | 34.42 | 98.06% | -1.938%
|  | 10 | 2004 | 35.8686 | 37.56 | 95.5% | -4.503%
|  | 11 | 2005 | 38.1168 | 38.41 | 99.24% | -0.7633%
【例题】对某地区电网年度售电量进行GM（1，1）模型灰色预测，其原始数列样本见表1。并检验预测结果的相对误差。